《检验检测实验室设计、建设的技术要求  通用要求》

编制说明（征求意见稿）

- 一、任务来源

2013年7月，国家标准化管理委员会批准了国家标准计划《检验检测实验室设计、建设技术要求 通用要求》（计划编号20130851-T-604），归口单位为全国实验室仪器及设备标准化技术委员会。

二、协作单位

根据国家标准化管理委员会2013年7月公布的2013年第一批国家标准制修订项目计划，国家标准《检验检测实验室设计、建设技术要求 通用要求》由机械工业仪器仪表综合技术经济研究所、广东产品质量监督检验研究院、河北出入境检验检疫局技术中心负责起草。

三、编制背景、目的和意义

实验室作为从事科研、计量、检测等科学研究与实验的场所，是探索新的科学规律、开发新技术和新材料的重要场所。一个国家的实验室水平标志着科技与经济的发达程度，直接影响着科研成就，推动着科技的进步和国民经济的发展。

我国《国家中长期科学和技术发展规划纲要 （2006-2020年）》多次提出关于实验室建设的问题，支出要“不断提高实验室运行和管理的整体水平”。同时，在“我国国民经济和社会发展十二五规划纲要”中也明确提出，增强科技创新能力，在重点学科和战略高技术领域新建若干国家科学中心、国家(重点)实验室，构建国家科技基础条件平台。

实验室建设在国内尚属新兴产业，目前实验室建设缺乏分门别类的、专业化、针对性设计，导致部分实验室设计建设不科学，资金使用不合理，甚至建好的实验室因存在安全隐患无法使用，教训惨重。目前，迫在眉睫、亟待解决的是以科学的理论指导突飞猛进的实验室建设工作。

本项目拟综合实验室的实验对象、流程和软硬件等多种不同因素，借鉴国外先进经验，在充分调研国内外先进实验室的布局、设计和运行典范的基础上，对实验室进行系统科学的分类。从实验室的规划设计、总体设计、细节设计等方面入手，研究实验室建设及规划布局的最佳方案，从而创造安全、健康、节能、环保、人性化、智能化的实验室软硬件环境，形成实验室综合设计规范，不断提高实验室运行和管理的整体水平，为科技基础条件平台的建设提供理论依据和实施指导

四、编制原则

本标准的制定原则是借鉴国内外在该领域的现有成果，结合我国检验检测实验室建设、设计的具体情况，本着科学、开放、适用和促进国内我国检验检测实验室建设、发展的原则，对我国检验检测实验室设计、建设的技术要求进行深入研究，以环保可持续与智能化为切入点，涵盖实验室规划设计、总体设计和细节设计，制定出适合我国实际并且反应国内外检验检测实验室建设、设计领域最新成果的标准。

五、编制过程

1、2013年4月8日，全国实验室仪器及设备标准化技术委员会在北京召开了标准启动会，明确了标准研究任务与分工；

2、2013年4月17日，机械工业仪器仪表综合技术经济研究所召开了标准起草工作组第一次工作会议。会议确定了标准的整体思路，并安排工作组展开充分调研分析，为下一阶段编写标准打下良好基础。

3、2013年5月13日，机械工业仪器仪表综合技术经济研究所召开了标准起草工作组第二次工作会议。会议交流了第一次会议的调研成果，决定国家标准中的实验室分类方法参考GB/T4754-2011《国民经济工业行业分类》方法，标准框架采用GB50346-2011《生物安全实验室建筑技术规范》的结构形式，将JGJ91-93《科学实验室建筑设计规范》作为重要的国内参考资料，国外参考资料选用斯坦福大学和华盛顿大学的实验室建设指南，会议还明确了标准各章节的主要内容。

4、2013年7月18日-19日，机械工业仪器仪表综合技术经济研究所召开了标准起草工作组第三次工作会议。要求按照实验室分类、总则、规划设计、总体设计和细节设计的格式编写国家标准草案，以设计和建设检验检测实验室为标准重点，避免涉及过多的建筑施工类标准内容，要求工作组成员首先确定总则和规划设计的主要内容。

5、2013年8月14日，机械工业仪器仪表综合技术经济研究所召开了标准起草工作组第四次工作会议。根据上次会议的计划，确定标准中总则部分的实验室设计思想和设计流程，并汇总规划设计部分，进行综合设计部分编写的分工，要求以实验室灵活性规划，绿色可持续性和信息化智能化为编写重点。

6、2013年9月11日，机械工业仪器仪表综合技术经济研究所召开了标准起草工作组第五次工作会议。会议中初步完成了标准的总体设计部分，增设了选址、平面布局、建筑布局等内容。根据总体计划，开展细节设计的编写工作，将实验室中所需的配件，辅助设施、系统工程等方面的要求汇总，并将实验室仪器的特殊要求单独做成附录形式。

7、2013年10月18日-20日和2013年11月15日-17日，机械工业仪器仪表综合技术经济研究所召开了标准起草工作组第六次和第七次工作会议。工作组逐条《检验检测实验室设计、建设技术要求 通用要求》国家标准初稿进行了修改、完善，对相关术语、词句进行了规范。

8、2013年10月23日，全国实验室仪器及设备标准化技术委员会在北京组织召开了《检验检测实验室设计、建设的技术要求》系列国家标准起草工作组第一次会议；2013年11月1日，在杭州召开了《检验检测实验室设计、建设的技术要求》系列国家标准起草工作组第二次会议。这两次会议主要审查了国家标准《检验检测实验室设计、建设的技术要求 通用要求》初稿内容，建议起草单位进一步修改完善。

9、2013年11月22日，全国实验室仪器及设备标准化技术委员会在广州组织召开了《检验检测实验室设计、建设的技术要求》系列国家标准起草工作组第三次会议，会议主要审查了国家标准《检验检测实验室设计、建设的技术要求 通用要求》草案内容，建议修改后形成意见征集稿并广泛征求各相关行业专家的意见。

10、2014年12月2～4日，在全国实验室仪器及设备标准化技术委员会年会上，各与会委员对《检验检测实验室设计、建设的技术要求 通用要求》草案进行了审查，并提出修改意见。会后，工作组根据委员意见对该草案进行修改，形成本标准的征求意见稿。

五、主要内容

本标准规定了检验检测实验室设计、建设时规划、智能、安全、健康等方面的基本要求。

（一）关于标准的适用范围

本标准规定了检验检测实验室（以下简称实验室）的分类、设计思想、设计流程、规划设计、总体设计和细节设计要求。本标准适用于实验室的新建、改建和扩建。

（二）关于标准的属性

本标准为推荐性标准。

（三）有关条款的说明

1、术语和定义

对本标准中使用的有关术语做出界定和解释。

2、检验检测实验室分类

根据国民经济行业分类分为41类；按照产品对象分类分为257类。

3、总则

对检验检测实验室的设计思想和设计流程等内容提出明确要求。

4、规划设计

对检验检测实验室的建设性质、需求分析、建筑物要求、公害处理等技术内容提出明确要求。

5、系统设计

对检验检测实验室的选址、平面布局、建筑布局、功能与空间标准、公害预防与处理、灵活性规划、绿色可持续性、信息化和智能化等方面提出明确要求。

6、深化设计

对检验检测实验室的房屋配件及实验室辅助设施（如门、窗、走道、实验台）、实验用房及辅助用房（如仪器设备室、业务受理室等）、实验室系统工程（如给排水、通风、照明、供暖等）、其他规划细节（如装修、安防等）提出明确要求。

7、附录

对常用实验室仪器设备安装及配置要求以附录形式提出明确规定。包括光学仪器、分析仪器、试验机、实验室仪器及装置。

国家标准《检验检测实验室设计、建设技术要求 通用要求》

标准编制工作组

二○一四年五月