- 附件1

- 湖南省节水型（节水标杆）企业评价指标体系

评价指标包括基本条件、基础管理指标、技术评价指标和鼓励性指标4类，合计110分。

总分达到85分以上（含85分）的可评为节水型企业，评分95分以上的可评为节水标杆企业。

一、基本条件

基本要求为否决项，任何一条不符合要求，总得分直接为0分，不再进行后续评分。

| 序号 | 评价指标 |
| --- | --- |
| 1 | 有取用水资源的合法手续 |
| 2 | 近三年无超许可取水、超计划取用水、超定额用水，未超水耗限额强度 |
| 3 | 近三年内未发生重大安全、环境事故或质量违法行为，且未被列入企业经营异常名录或严重违法失信名单 |
| 4 | 自制蒸汽单位应将供汽锅炉蒸汽冷凝水回收至锅炉水补水；外购蒸汽单位应当充分利用蒸汽冷凝水，严禁直接排放 |
| 5 | 工业用水及直接冷却水不直排，应回用或重复利用 |
| 6 | 未使用国家明令禁止或列入禁止、淘汰目录的用水设备或器具 |
| 7 | 建立健全节水管理制度，各生产环节有配套的节水措施 |
| 8 | 新建、改建、扩建项目时实施节水“三同时”“四到位”制度 |
| 9 | 水计量器具配备满足国家标准《用水单位水计量器具配备和管理通则》（GB 24789）要求，并依法检定或校准 |

二、基础管理指标

| 序号 | 指标 | 要求 |  | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理制度 | 有科学合理的节水管理网络和岗位责任制。 | - 有节水管理制度、节水管理网络； ②有岗位责任管理制度、有岗位责任奖惩制度。 | 4 |
|  |  | 有制定节水规划和年度节水计划。 | ①制定节水规划，有节水目标和任务，并分解到各部门； ②制定年度节水计划； ③有年度节水工作总结。 | 6 |
|  |  | 有健全的节水统计制度，定期向相关部门报送节水统计报表。 | ①有节水用水统计制度； ②定期向相关部门报送节水用水统计报表； ③有定期统计分析报告。 | 6 |
| 2 | 管理机构和人员 | 有主要领导负责用水、节水工作。 | ①有企业主要领导负责节水工作； ②企业主要领导熟悉和经常性组织节水工作。 | 4 |
|  |  | 有用水、节水管理部门和专（兼）职用水、节水管理人员。 | ①设有企业节水管理部门； ②有专（兼）职用水、节水管理人员。 | 4 |
| 3 | 管网（设备）管理 | 有详细的供水管网图、排水管网图和计量网络图。 | ①有详细供水、排水管网图； ②有详细供水计量网络图； ③有用水、节水设备操作规程。 | 3 |
|  |  | 有日常巡查和保修检修制度，定期对管网和设备进行检修。 | ①有日常巡查和保修检修制度； ②定期对管网和设备进行检修。 | 4 |
| 4 | 水计量管理 | 原始记录和统计台帐完整规范并定期进行分析。 | ①有完整规范供水计量原始记录； ②有完整规范供水计量统计台帐； ③有定期原始记录和统计分析报告。 | 3 |
|  |  | 内部实行定额管理，节奖超罚。 | ①有内部用水定额管理制度； ②有内部节水管理考核奖惩制度。 | 4 |
| 5 | 水平衡测试 | 按规定周期进行水平衡测试。（原则上三年开展一次水平衡测试） | ①定期开展水平衡测试、有水平衡测试报告； ②开展供水管网检测漏； ③制定基于水平衡测试的节水整改优化方案。 | 6 |
| 6 | 生产工艺和设备 | 开展节水技术改造。 | ①有节水改造项目立项报告和实施计划； ②有节水技术改造项目实施方案； ③有节水项目实施情况分析报告和项目清单。 | 6 |
|  |  | 使用节水新技术、新工艺、新设备。 | ①使用节水新技术、新工艺、新设备； ②节水设备运行正常、管理维护好。 | 4 |
| 7 | 节水宣传 | 经常性开展节水宣传教育。 | ①经常性开展内部节水宣传和张贴宣传标识，参加社会节水宣传活动； ②定期开展节水教育培训和知识竞赛活动； ③参与节水标准制修订工作。 | 3 |
|  |  | 职工有节水意识。 | ①有发表节水文章和论文； ②有全员岗位节水“金点子”及奖励制度； ③有节水宣传标识。 | 3 |
| 8 | 水源结构 | 企业有使用地下水的情况。 |  | -3 |
| 9 | 鼓励性 指标 | 创新工作 | 企业推行合同节水管理，开展用水审计等创新节水活动，加2分。 | +2 |
|  |  | 非常规水源利用 | 建有再生水、雨水等非常规水资源（不包括冷却水、冷凝水等应循环回用的水）利用设施并正常运行，得4分。 | +4 |
|  |  | 节水监控平台 | 建设节水监控平台，得2分；节水监控平台良好运行，得2分，共计4分 | +4 |
| 管理指标自评总得分 |  |  |  |  |

注：打分依据：

①针对第1、2、5、6项、第3项第2条、第4项第2条，缺一项扣2分；

②其他项（除第8项外）中相关文件、资料、记录等齐全完善的满分，缺一项扣1分；

③第8项是扣分项，符合该条件扣3分，不符合不扣分；

④第9项是加分项，符合该条件，可加分，不符合不加分。

三、技术指标

| 序号 | 技术指标及分值 | 计算方法 | 评价标准 | 标准水平 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重复利用率 （10分） | 查资料： 一定时间内重复利用水量一定时间内取水量+一定时间内重复利用水量×100% 重复利用率 = | 工业用水重复利用率≧考核值，否则每低于1%扣2分，直至扣完。 行业考核值见《技术考核标准水平表》 | 行业工业用水重复利用率标准水平 |  |
| 2 | 水表计量率：一、二、三级水表计量率指厂、车间、班组（工段、设备）水表计量率 （2分） | 查资料： 二级表水量之和一级表水量×100%三级表水量之和二级表水量×100%二级 三级 表计= 表计 = 量率 量率 | 一、二级表不达标不得分，若一、二级表达标而三级表＜85%，得1分 | 一级表100% 二级表≧90% 三级表≧85% |  |
| 3 | 主要单位产品取水量 （10分） | 单位产品取水量=一定计量时间内取水量一定计量时间内产品产量查资料： | 若企业满足本行业的节水型企业相关标准得分，不满足要求该项直接不得分 |  |  |
| 4 | 直接冷却水循环率 （1分） | 直接冷却水循环率=直接冷却水循环量直接冷却水循环系统补水量+直接冷却水循环量×100%查资料： | 若企业满足本行业的节水型企业相关标准得分，不满足要求不得分 |  |  |
| 5 | 间接冷却水循环率 （1分） | 间接冷却水循环率=间接冷却水循环量间接冷却水循环系统补充水量+间接冷却水循环量×100%查资料： | 若企业满足本行业的节水型企业相关标准得分，不满足要求不得分 |  |  |
| 6 | 蒸汽冷凝水回收率 （1分） | 蒸汽冷凝水回收率=年蒸汽冷凝水回收量年产汽量+入装置蒸汽量－外供出装置蒸汽量×冷凝水体积质量×100%查资料： | 若企业满足本行业的节水型企业相关标准得分，不满足要求不得分 |  |  |
| 7 | 蒸汽冷凝水回用率 （1分） | 蒸汽冷凝水回用率=年蒸汽冷凝水回用量年设备产汽量×蒸汽体积质量×100%查资料： | 若企业满足本行业的节水型企业相关标准得分，不满足要求不得分 |  |  |
| 8 | 废水回用率 （1分） | 废水回用率=一定计量时间内外排废水回用水量一定计量时间内排水量+一定计量时间外排废水回用水量×100%查资料： | 若企业满足本行业的节水型企业相关标准得分，不满足要求不得分 |  |  |
| 9 | 非常规水源替代率 （2分） | 查资料： 非常规水源替代率=一定计量时间内非常规水源替代量一定计量时间内取水量+一定计量时间内非常规水源替代量×100% | 若企业满足本行业的节水型企业相关标准得分，不满足要求每低于1%扣1分，直至扣完 |  |  |
| 10 | 非常规水源利用率 （2分） | 查资料： 非常规水源利用率=一定计量时间内非常规水源利用量一定计量时间内非常规水源总量+一定计量时间内非常规水源利用量×100% | 若企业满足本行业的节水型企业相关标准得分，不满足要求每低于1%扣1分，直至扣完 |  |  |
| 11 | 用水综合漏失率 （3分） | 查资料： 一定计量时间内漏失水量一定计量时间内取水量×100% 用水综合漏失率= | 若企业满足本行业的节水型企业相关标准得分，不满足要求每低于1%扣1分，直至扣完 |  |  |
| 12 | 达标排放率 （2分） | 查资料： 一定计量时间内达标排放水量一定计量时间内排水量×100% 达标排放率= | 若企业满足本行业的节水型企业相关标准得分，不满足要求每低于1%扣1分，直至扣完 |  |  |
| 13 | 化学水制取系数 （1分） | 查资料： 化学水制取系数=制取化学水的取水量化学水水量 | 若企业满足本行业的节水型企业相关标准得分，不满足要求不得分 无计算资料（外购折算）时，其折算系数可取1.10 |  |  |
| 14 | 循环水浓缩倍数 （1分） | 查资料： 间接冷却循环冷却水离子浓度间接冷却循环系统补充水离子浓度 循环水浓缩倍数= | 若企业满足本行业的节水型企业相关标准得分，不满足要求不得分 |  |  |
| 15 | 单位产品排水量 （2分） | 查资料： 单位产品排水量= | 若企业满足本行业的节水型企业相关标准得分，高于标准要求10%（不含）以内扣1分，高于标准要求10%及以上不得分 |  |  |
| 16 | 技术指标得分合计 |  |  |  |  |
| 17 | 技术指标折算得分 |  |  |  |  |

折算后技术考核总得分=非空项得分（40-空项总分）×40说明：1.此表只填写本企业适用项，不适用项用“－”填写。（例如：A企业只涉及单位产品取水量、水重复利用率等指标，空项指标填

写“—”，技术指标得分为                                             ）。

2.各行业考核值或标准值可参考附件3。

- 附件2

- 湖南省节水型（节水标杆）园区评价指标体系

评价指标基础管理指标、技术评价指标和鼓励性指标三类，合计110分。

总分达到85分以上（含85分）的可评为节水型园区，评分95分以上的可评为节水标杆园区。

一、基本条件

基本要求为否决项，任何一条不符合要求，总得分直接为0分，不再进行后续评分。

| 序号 | 评价指标 | 评价结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有取用水资源的合法手续 | □是 □否 |
| 2 | 近三年无超许可取水、超计划取用水、超定额用水 | □是 □否 |
| 3 | 近三年内未发生重大安全、污染事故或重大生态破坏事件 | □是 □否 |
| 4 | 建立健全节水管理制度，主要企业有配套的节水措施 | □是 □否 |
| 5 | 新建、改建、扩建项目时实施节水“三同时”“四到位”制度 | □是 □否 |
| 6 | 万元工业增加值取水量小于6.7立方米 | □是 □否 |

二、管理指标

| 序号 | 评价 指标 | 评价要求 |  | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织 管理 | 定期制定节水工作方案，建立节水工作考核奖励机制 | ①园区有节水规划或方案，得5分； ②园区节水管理部门严格用水监管，得5分； ③设有水务经理，得5分。 | 15 |
| 2 | 用水 管理 | 重视节水改造，各类用水设施符合节水要求。定期开展水平衡测试。严格用水管理，各类巡检、统计台账齐全 | ①园区有整体的供排水管网图和计量网络图，得3分； ②园区内部定期巡回检漏，得3分； ③园区内部实行计划用水管理，定期分解下达计划指标，用水计划管理规范，得4分； ④原始记录和统计台帐完整规范，按时完成统计报表，得3分； ⑤所有企业近3年均开展过水平衡测试，得4分； ⑥园区采用智慧水务，建设有用水实时监控系统/平台、用水在线监测设施等，得5分； ⑦园区内公共用水管理措施到位，无漫灌等浪费水现象，绿化采用高效浇灌方式，得3分； ⑧园区采用管道漏损报警平台等节水措施，得3分。 | 28 |
| 3 | 宣传 教育 | 定期开展节水宣传教育 | ①组织开展“世界水日”“中国水周”等专题节水宣传活动，得3分； ②制定完善的节水宣传计划，得2分； ③企业领导和管水人员参加节水主管部门组织的节水学习和培训，员工节水意识强，得5分； ④公共场所有节水宣传标语、宣传栏、板报等，并定期维护，得2分。 | 12 |
| 4 | 非常 规水源替代率 | 达到10%以上 | 达到评价要求得5分，每低5%扣2分，直至扣完。 | 5 |
| 5 | 水源 结构 | 园区有使用地下水的情况。 |  | -3 |
| 6 | 鼓励性 指标 | 串联用水 | 园区企业间实现一水多用、分质用水；实现串联利用和梯级利用；串联利用节水取得明显效果的。每存在—处得1分，最高得2分 | +3 |
|  |  | 创新工作 | 开展合同节水、园区企业获得国家水效领跑者称号或其它具有示范引领作用的有关内容，园区和园区内企业在节水工艺技术方面取得创新突破，获得奖项或取得明显成绩。每类创新点得1分，最高得2分。 | +3 |
|  |  | 绿色称号 | 园区获得省级绿色工业园区称号，加1分。园区获得国家级绿色工业园区称号，加2分。 | +2 |
|  |  | 政策奖励 | 建立节水投入资金保障制度，近2年每年均有节水保障资金投入，得1分，没有的不得分。 | +2 |
| 管理指标总得分 |  |  |  |  |

三、技术指标

| 序号 | 技术指标 | 计算方法 | 单位 | 评价值 | 评价要求 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万元工业增加值取水量 |  | 立方米 | ≤6.7 | 达到评价值得7分，每小于评价值1个立方米加1分，最高得10分。 | 10 |
| 2 | 水重复利用率 |  | % | ≥90 | 达到评价值得10分，每高于评价值 1个百分点加0.5分，最高得15分。 | 15 |
| 3 | 万元工业增加值废水排放量 |  | 立方米 | ≤5 | 达到评价值得10分，每小于1个立方米加2.5分，最高得15分。 | 15 |

- 注：技术指标1—3项为约束性指标，低于评价值则不得分。

- 附件3

- 节水型企业、园区相关标准

GB/T21534—2021      节约用水 术语

GB/T 7119—2018      节水型企业评价导则

GB 24789—2009       用水单位水计量器具配备和管理通则

GB/T 26924—2011     节水型企业 钢铁行业

GB/T 26923—2011     节水型企业 纺织染整行业

GB/T 37832—2019     节水型企业 化纤长丝织造行业

GB/T 26927—2011     节水型企业 造纸行业

GB/T 32164—2015     节水型企业 乙烯行业

GB/T 32165—2015     节水型企业 味精行业

GB/T 26926—2011     节水型企业 石油炼制行业

GB/T 37271—2018     节水型企业 氯碱行业

GB/T 37759—2019     节水型企业 现代煤化工行业

GB/T 36895—2018     节水型企业 氮肥行业

GB/T 33232—2016     节水型企业 氧化铝行业

GB/T 33233—2016     节水型企业 电解铝行业

GB/T 35576—2017     节水型企业 啤酒行业

GB/T 34610—2017     节水型企业 炼焦行业

GB/T 38907—2020     节水型企业 多晶硅行业

GB/T 37332—2019     节水型企业 船舶行业

GB/T 37608—2017     节水型企业 铁矿采选行业

DB43/T 388—2020     湖南省行业用水定额

T/CIECCPA 004—2020  节水型工业园区评价导则

注：1.行业分类参考GBT4754—2017，其他行业节水型企业国家标准出台前，可先按照行业标准执行。

2.水利部关于印发钢铁等十八项工业用水定额的通知（水节约〔2019〕373号）

3.水利部 工业和信息化部关于印发水泥等八项工业用水定额的通知（水节约〔2020〕290号）

4.水利部 工业和信息化部关于印发造纸等七项工业用水定额的通知（水节约〔2020〕311号）

表：工业行业用水重复利用率标准水平（参考）

| 行业名称 | 工业用水重复利用率标准（Ei≥） |
| --- | --- |
| 火力发电（循环冷却水重复利用率） | 90 |
| 钢铁 | 97 |
| 纸浆 | 70 |
| 纸及纸板 | 85 |
| 纺织染整 | 45 |
| 石油炼制 | 97.5 |
| 乙烯 | 98 |
| 味精 | 92 |
| 氯碱 | 96 |
| 煤化工 | 97 |
| 氧化铝 | 98 |
| 船舶 | 75 |
| 铁矿采选 | 90 |
| 多晶硅 | 98 |
| 皮革 | 25 |
| 酿造、制药 | 50 |
| 氮肥 | 95 |
| 啤酒 | 70 |
| 电解铝 | 92 |
| 炼焦 | 98 |
| 化纤长丝织造 | 70 |
| 有机化工石油化工化学制药 | 65 |
| 橡胶塑料、金属加工、化工原料加工 | 60 |
| 玻璃、陶瓷、油脂化工加工 | 60 |
| 印染、混凝土、木材、水泥制品构件加工 | 45 |
| 电器玻璃器具制造、陶瓷磨料制造 | 45 |
| 电子仪器教学用品、日用小百货制造 | 35 |
| 农村产品加工 | 25 |

湖南省工业和信息化厅办公室　　　　      2022年11月24日印发